产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB184I-8X1 | 48×48 | 45×45 | 75 | 48 | 365×230×270 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-8X1 | 48×48 | 45×45 | 75 | 48 | 365×230×270 |  |  |  |
| AOB184U-8X1 | 48×48 | 45×45 | 75 | 48 | 365×230×270 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-8X1 | 48×48 | 45×45 | 75 | 48 | 365×230×270 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-8X1 | 48×48 | 45×45 | 90 | 48 | 365×230×270 |  |  | 显示50.0 |
| AOB184Z-8X4-3I AOB184Z-8X4-3U AOB184Z-8X4-UIF | 48×48 | 45×45 | 380 | 36 | 380×250×300 |  |  | 电压、电流、频率或三电压、三电流 （可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB184Z-8X4-UIP | 48×48 | 45×45 | 530 | 36 | 380×250×300 |  |  | 电压、电流、功率（可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB184I-5X1 | 96×48 | 92×45 | 65 | 45 | 395×310×390 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-5X1 | 96×48 | 92×45 | 65 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB184U-5X1 | 96×48 | 92×45 | 65 | 45 | 395×310×390 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-5X1 | 96×48 | 92×45 | 65 | 45 | 395×310×390 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-5X1 | 96×48 | 92×45 | 80 | 45 | 395×310×390 |  |  | 显示50.0 |
| AOB184H-5X1 | 96×48 | 92×45 | 320 | 45 | 395×310×390 |  |  | 单相（可查看频率、相位） |
| AOB183H-5X1 | 96×48 | 92×45 | 320 | 45 | 395×310×390 |  |  | 三相（可查看频率、相位） |
| AOB184P-5X1 | 96×48 | 92×45 | 320 | 45 | 395×310×390 |  |  | 单相（可设置互感器变比） |
| AOB183P-5X1 | 96×48 | 92×45 | 340 | 45 | 395×310×390 |  |  | 三相三线（可设置互感器变比） |
| AOB182P-5X1 | 96×48 | 92×45 | 360 | 45 | 395×310×390 |  |  | 三相四线（可设置互感器变比） |
| AOB184I-7X1 | 72×72 | 68×68 | 65 | 36 | 425×290×300 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-7X1 | 72×72 | 68×68 | 65 | 36 | 425×290×300 |  |  |  |
| AOB184U-7X1 | 72×72 | 68×68 | 65 | 36 | 425×290×300 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-7X1 | 72×72 | 68×68 | 65 | 36 | 425×290×300 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-7X1 | 72×72 | 68×68 | 80 | 36 | 425×290×300 |  |  | 显示50.0 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB184H-7X1 | 72×72 | 68×68 | 320 | 36 | 425×290×300 |  |  | 单相（可查看频率、相位） |
| AOB183H-7X1 | 72×72 | 68×68 | 320 | 36 | 425×290×300 |  |  | 三相（可查看频率、相位） |
| AOB184P-7X1 | 72×72 | 68×68 | 320 | 45 | 425×300×390 |  |  | 单相（可设置互感器变比） |
| AOB183P-7X1 | 72×72 | 68×68 | 340 | 45 | 425×300×390 |  |  | 三相三线（可设置互感器变比） |
| AOB182P-7X1 | 72×72 | 68×68 | 360 | 45 | 425×300×390 |  |  | 三相四线（可设置互感器变比） |
| AOB184Z-7X4-3I AOB184Z-7X4-3U AOB184Z-7X4-UIF | 72×72 | 68×68 | 300 | 45 | 425×300×390 |  |  | 电压、电流、频率或三电压、三电流 （可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB184Z-7X4-UIP | 72×72 | 68×68 | 450 | 45 | 425×300×390 |  |  | 电压、电流、功率（可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB184I-9X1 | 96×96 | 92×92 | 65 | 36 | 470×325×380 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-9X1 | 96×96 | 92×92 | 65 | 36 | 470×325×380 |  |  |  |
| AOB184U-9X1 | 96×96 | 92×92 | 65 | 36 | 470×325×380 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-9X1 | 96×96 | 92×92 | 65 | 36 | 470×325×380 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-9X1 | 96×96 | 92×92 | 80 | 36 | 470×325×380 |  |  | 显示50.0 |
| AOB184H-9X1 | 96×96 | 92×92 | 320 | 36 | 470×325×380 |  |  | 单相（可查看频率、相位） |
| AOB183H-9X1 | 96×96 | 92×92 | 320 | 36 | 470×325×380 |  |  | 三相（可查看频率、相位） |
| AOB184P-9X1 | 96×96 | 92×92 | 320 | 36 | 450×365×395 |  |  | 单相（可设置互感器变比） |
| AOB183P-9X1 | 96×96 | 92×92 | 340 | 36 | 450×365×395 |  |  | 三相三线（可设置互感器变比） |
| AOB182P-9X1 | 96×96 | 92×92 | 360 | 36 | 450×365×395 |  |  | 三相四线（可设置互感器变比） |
| AOB184Z-9X4-3I AOB184Z-9X4-3U AOB184Z-9X4-UIF | 96×96 | 92×92 | 235 | 36 | 470×325×380 |  |  | 电压、电流、频率或三电压、三电流 （三电流可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程） |
| AOB184Z-9X4-UIP | 96×96 | 92×92 | 450 | 36 | 450×365×395 |  |  | 电压、电流、功率（可设置互感器变比） |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB184I-1X1 | 160×80 | 152×76 | 75 | 18 | 395×310×390 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-1X1 | 160×80 | 152×76 | 75 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB184U-1X1 | 160×80 | 152×76 | 75 | 18 | 395×310×390 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-1X1 | 160×80 | 152×76 | 75 | 18 | 395×310×390 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-1X1 | 160×80 | 152×76 | 90 | 18 | 395×310×390 |  |  | 显示50.0 |
| AOB184H-1X1 | 160×80 | 152×76 | 320 | 18 | 395×310×390 |  |  | 单相（可查看频率、相位） |
| AOB183H-1X1 | 160×80 | 152×76 | 320 | 18 | 395×310×390 |  |  | 三相（可查看频率、相位） |
| AOB184P-1X1 | 160×80 | 152×76 | 320 | 18 | 395×310×390 |  |  | 单相（可设置互感器变比） |
| AOB183P-1X1 | 160×80 | 152×76 | 340 | 18 | 395×310×390 |  |  | 三相三线（可设置互感器变比） |
| AOB182P-1X1 | 160×80 | 152×76 | 360 | 18 | 395×310×390 |  |  | 三相四线（可设置互感器变比） |
| AOB184I-3X1 | 80×80 | 76×76 | 65 | 36 | 425×310×325 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-3X1 | 80×80 | 76×76 | 65 | 36 | 425×310×325 |  |  |  |
| AOB184U-3X1 | 80×80 | 76×76 | 65 | 36 | 425×310×325 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-3X1 | 80×80 | 76×76 | 65 | 36 | 425×310×325 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-3X1 | 80×80 | 76×76 | 80 | 36 | 425×310×325 |  |  | 显示50.0 |
| AOB184H-3X1 | 80×80 | 76×76 | 320 | 36 | 425×310×325 |  |  | 单相（可查看频率、相位） |
| AOB183H-3X1 | 80×80 | 76×76 | 320 | 36 | 425×310×325 |  |  | 三相（可查看频率、相位） |
| AOB184P-3X1 | 80×80 | 76×76 | 320 | 36 | 425×310×325 |  |  | 单相（可设置互感器变比） |
| AOB183P-3X1 | 80×80 | 76×76 | 340 | 36 | 425×310×325 |  |  | 三相三线（可设置互感器变比） |
| AOB182P-3X1 | 80×80 | 76×76 | 360 | 36 | 425×310×325 |  |  | 三相四线（可设置互感器变比） |
| AOB184Z-3X4-3I AOB184Z-3X4-3U AOB184Z-3X4-UIF | 80×80 | 76×76 | 300 | 36 | 425×310×325 |  |  | 电压、电流、频率或三电压、三电流 （可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB184Z-3X4-UIP | 80×80 | 76×76 | 450 | 36 | 425×310×325 |  |  | 电压、电流、功率（可外接键盘设置互感器变比） |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB184I-2X1 | 120×120 | 111×111 | 65 | 18 | 445×295×345 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-2X1 | 120×120 | 111×111 | 65 | 18 | 445×295×345 |  |  |  |
| AOB184U-2X1 | 120×120 | 111×111 | 65 | 18 | 445×295×345 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-2X1 | 120×120 | 111×111 | 65 | 18 | 445×295×345 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-2X1 | 120×120 | 111×111 | 80 | 18 | 445×295×345 |  |  | 显示50.0 |
| AOB184H-2X1 | 120×120 | 111×111 | 320 | 18 | 445×295×345 |  |  | 单相（可查看频率、相位） |
| AOB183H-2X1 | 120×120 | 111×111 | 320 | 18 | 445×295×345 |  |  | 三相（可查看频率、相位） |
| AOB184P-2X1 | 120×120 | 111×111 | 320 | 18 | 445×295×345 |  |  | 单相（可设置互感器变比） |
| AOB183P-2X1 | 120×120 | 111×111 | 340 | 18 | 445×295×345 |  |  | 三相三线（可设置互感器变比） |
| AOB182P-2X1 | 120×120 | 111×111 | 360 | 18 | 445×295×345 |  |  | 三相四线（可设置互感器变比） |
| AOB184Z-2X4-3I AOB184Z-2X4-3U AOB184Z-2X4-UIF | 120×120 | 111×111 | 235 | 18 | 445×295×345 |  |  | 电压、电流、频率或三电压、三电流 （三电流可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程） |
| AOB184Z-2X4-UIP | 120×120 | 111×111 | 450 | 18 | 445×295×345 |  |  | 电压、电流、功率（可设置互感器变比） |
| AOB184I-4X1 | 120×60 | 115×55 | 75 | 30 | 395×305×330 |  |  | 可通过改变短接帽在插针上的位置来设置不同的量程 |
| AOB185I-4X1 | 120×60 | 115×55 | 75 | 30 | 395×305×330 |  |  |  |
| AOB184U-4X1 | 120×60 | 115×55 | 75 | 30 | 395×305×330 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB185U-4X1 | 120×60 | 115×55 | 75 | 30 | 395×305×330 |  |  | 三位半普通表 |
| AOB184F-4X1 | 120×60 | 115×55 | 90 | 30 | 395×305×330 |  |  | 显示50.0 |
| AOB184H-4X1 | 120×60 | 115×55 | 320 | 30 | 395×305×330 |  |  | 单相（可查看频率、相位） |
| AOB183H-4X1 | 120×60 | 115×55 | 320 | 30 | 395×305×330 |  |  | 三相（可查看频率、相位） |
| AOB184P-4X1 | 120×60 | 115×55 | 320 | 30 | 395×305×330 |  |  | 单相（可设置互感器变比） |
| AOB183P-4X1 | 120×60 | 115×55 | 340 | 30 | 395×305×330 |  |  | 三相三线（可设置互感器变比） |
| AOB182P-4X1 | 120×60 | 115×55 | 360 | 30 | 395×305×330 |  |  | 三相四线（可设置互感器变比） |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194I-8X1 | 48×48 | 45×45 | 230 | 36 | 380×250×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-8X1 | 48×48 | 45×45 | 230 | 36 | 380×250×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-8X1 | 48×48 | 45×45 | 230 | 36 | 380×250×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-8X1 | 48×48 | 45×45 | 230 | 36 | 380×250×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194Z-8X4-3I AOB194Z-8X4-3U AOB194Z-8X4-UIF | 48×48 | 45×45 | 460 | 36 | 380×250×300 |  |  | 最大显示9999 （可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB194Z-8X4-UIP | 48×48 | 45×45 | 650 | 36 | 380×250×300 |  |  | 最大显示9999（可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB194I-5X1 | 96×48 | 92×45 | 230 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-5X1 | 96×48 | 92×45 | 230 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-5X1 | 96×48 | 92×45 | 230 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-5X1 | 96×48 | 92×45 | 230 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194F-5X1 | 96×48 | 92×45 | 255 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194H-5X1 | 96×48 | 92×45 | 380 | 45 | 395×310×390 |  |  | 可增加功能模块 |
| AOB193H-5X1 | 96×48 | 92×45 | 380 | 45 | 395×310×390 |  |  | 可增加功能模块 |
| AOB194P-5X1 | 96×48 | 92×45 | 360 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193P-5X1 | 96×48 | 92×45 | 370 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB192P-5X1 | 96×48 | 92×45 | 380 | 45 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194I-7X1 | 72×72 | 68×68 | 230 | 36 | 425×290×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-7X1 | 72×72 | 68×68 | 230 | 36 | 425×290×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-7X1 | 72×72 | 68×68 | 230 | 36 | 425×290×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-7X1 | 72×72 | 68×68 | 230 | 36 | 425×290×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194F-7X1 | 72×72 | 68×68 | 255 | 36 | 425×290×300 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194H-7X1 | 72×72 | 68×68 | 380 | 36 | 425×290×300 |  |  | 可增加功能模块 |
| AOB193H-7X1 | 72×72 | 68×68 | 380 | 36 | 425×290×300 |  |  | 可增加功能模块 |
| AOB194P-7X1 | 72×72 | 68×68 | 360 | 45 | 425×300×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193P-7X1 | 72×72 | 68×68 | 370 | 45 | 425×300×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB192P-7X1 | 72×72 | 68×68 | 380 | 45 | 425×300×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194Z-7X4-3I AOB194Z-7X4-3U AOB194Z-7X4-UIF | 72×72 | 68×68 | 380 | 45 | 425×300×390 |  |  | 最大显示9999 （可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB194Z-7X4-UIP | 72×72 | 68×68 | 530 | 45 | 425×300×390 |  |  | 最大显示9999（可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB194I-9X1 | 96×96 | 92×92 | 230 | 36 | 470×325×380 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-9X1 | 96×96 | 92×92 | 230 | 36 | 470×325×380 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-9X1 | 96×96 | 92×92 | 230 | 36 | 470×325×380 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-9X1 | 96×96 | 92×92 | 230 | 36 | 470×325×380 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194F-9X1 | 96×96 | 92×92 | 255 | 36 | 470×325×380 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194H-9X1 | 96×96 | 92×92 | 380 | 36 | 470×325×380 |  |  | 可增加功能模块 |
| AOB193H-9X1 | 96×96 | 92×92 | 360 | 36 | 470×325×380 |  |  | 可增加功能模块 |
| AOB194P-9X1 | 96×96 | 92×92 | 370 | 36 | 450×365×395 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193P-9X1 | 96×96 | 92×92 | 380 | 36 | 450×365×395 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB192P-9X1 | 96×96 | 92×92 | 380 | 36 | 450×365×395 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194Z-9X4-3I AOB194Z-9X4-3U AOB194Z-9X4-UIF | 96×96 | 92×92 | 380 | 36 | 450×365×395 |  |  | 最大显示9999键盘设置互感器变比 |
| AOB194Z-9X4-UIP | 96×96 | 92×92 | 530 | 36 | 450×365×395 |  |  | 最大显示9999键盘设置互感器变比 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194I-1X1 | 160×80 | 152×76 | 230 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-1X1 | 160×80 | 152×76 | 230 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-1X1 | 160×80 | 152×76 | 230 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-1X1 | 160×80 | 152×76 | 230 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194F-1X1 | 160×80 | 152×76 | 255 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194H-1X1 | 160×80 | 152×76 | 380 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193H-1X1 | 160×80 | 152×76 | 380 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194P-1X1 | 160×80 | 152×76 | 360 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193P-1X1 | 160×80 | 152×76 | 370 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB192P-1X1 | 160×80 | 152×76 | 380 | 18 | 395×310×390 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194I-3X1 | 80×80 | 76×76 | 230 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-3X1 | 80×80 | 76×76 | 230 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-3X1 | 80×80 | 76×76 | 230 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-3X1 | 80×80 | 76×76 | 230 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194F-3X1 | 80×80 | 76×76 | 255 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194H-3X1 | 80×80 | 76×76 | 380 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193H-3X1 | 80×80 | 76×76 | 380 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194P-3X1 | 80×80 | 76×76 | 360 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193P-3X1 | 80×80 | 76×76 | 370 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB192P-3X1 | 80×80 | 76×76 | 380 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194Z-3X4-3I AOB194Z-3X4-3U AOB194Z-3X4-UIF | 80×80 | 76×76 | 380 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999 （可外接键盘设置互感器变比） |
| AOB194Z-3X4-UIP | 80×80 | 76×76 | 530 | 36 | 425×310×325 |  |  | 最大显示9999（可外接键盘设置互感器变比） |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194I-2X1 | 120×120 | 111×111 | 230 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-2X1 | 120×120 | 111×111 | 230 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-2X1 | 120×120 | 111×111 | 230 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-2X1 | 120×120 | 111×111 | 230 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194F-2X1 | 120×120 | 111×111 | 255 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194H-2X1 | 120×120 | 111×111 | 380 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193H-2X1 | 120×120 | 111×111 | 380 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194P-2X1 | 120×120 | 111×111 | 360 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193P-2X1 | 120×120 | 111×111 | 370 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB192P-2X1 | 120×120 | 111×111 | 380 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194Z-2X4-3I AOB194Z-2X4-3U AOB194Z-2X4-UIF | 120×120 | 111×111 | 380 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999键盘设置互感器变比 |
| AOB194Z-2X4-UIP | 120×120 | 111×111 | 530 | 18 | 445×295×345 |  |  | 最大显示9999键盘设置互感器变比 |
| AOB194I-4X1 | 120×60 | 115×55 | 230 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195I-4X1 | 120×60 | 115×55 | 230 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194U-4X1 | 120×60 | 115×55 | 230 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB195U-4X1 | 120×60 | 115×55 | 230 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194F-4X1 | 120×60 | 115×55 | 255 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194H-4X1 | 120×60 | 115×55 | 380 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193H-4X1 | 120×60 | 115×55 | 380 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB194P-4X1 | 120×60 | 115×55 | 360 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB193P-4X1 | 120×60 | 115×55 | 370 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |
| AOB192P-4X1 | 120×60 | 115×55 | 380 | 30 | 395×305×330 |  |  | 最大显示9999（可增加功能模块） |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194I-8K1 | 48×48 | 45×45 | 265 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195I-8K1 | 48×48 | 45×45 | 265 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194U-8K1 | 48×48 | 45×45 | 265 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-8K1 | 48×48 | 45×45 | 265 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194I-5K1 | 96×48 | 92×45 | 265 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195I-5K1 | 96×48 | 92×45 | 265 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194U-5K1 | 96×48 | 92×45 | 265 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-5K1 | 96×48 | 92×45 | 265 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194F-5K1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194H-5K1 | 96×48 | 92×45 | 415 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193H-5K1 | 96×48 | 92×45 | 415 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194P-5K1 | 96×48 | 92×45 | 395 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193P-5K1 | 96×48 | 92×45 | 405 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB192P-5K1 | 96×48 | 92×45 | 415 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194I-7K1 | 72×72 | 68×68 | 265 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195I-7K1 | 72×72 | 68×68 | 265 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194U-7K1 | 72×72 | 68×68 | 265 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-7K1 | 72×72 | 68×68 | 265 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194F-7K1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194H-7K1 | 72×72 | 68×68 | 415 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193H-7K1 | 72×72 | 68×68 | 415 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194P-7K1 | 72×72 | 68×68 | 395 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193P-7K1 | 72×72 | 68×68 | 405 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB192P-7K1 | 72×72 | 68×68 | 415 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194I-9K1 | 96×96 | 92×92 | 265 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195I-9K1 | 96×96 | 92×92 | 265 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194U-9K1 | 96×96 | 92×92 | 265 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-9K1 | 96×96 | 92×92 | 265 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194F-9K1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194H-9K1 | 96×96 | 92×92 | 415 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193H-9K1 | 96×96 | 92×92 | 415 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194P-9K1 | 96×96 | 92×92 | 395 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193P-9K1 | 96×96 | 92×92 | 405 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB192P-9K1 | 96×96 | 92×92 | 415 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194Z-9K4-3I AOB194Z-9K4-3U AOB194Z-9K4-UIF | 96×96 | 92×92 | 485 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带三路继电器触点输出 |
| AOB194I-1K1 | 160×80 | 152×76 | 265 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195I-1K1 | 160×80 | 152×76 | 265 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194U-1K1 | 160×80 | 152×76 | 265 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-1K1 | 160×80 | 152×76 | 265 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194F-1K1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194H-1K1 | 160×80 | 152×76 | 415 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193H-1K1 | 160×80 | 152×76 | 415 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194P-1K1 | 160×80 | 152×76 | 395 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193P-1K1 | 160×80 | 152×76 | 405 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB192P-1K1 | 160×80 | 152×76 | 415 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194I-3K1 | 80×80 | 76×76 | 265 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB195I-3K1 | 80×80 | 76×76 | 265 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194U-3K1 | 80×80 | 76×76 | 265 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-3K1 | 80×80 | 76×76 | 265 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194F-3K1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194H-3K1 | 80×80 | 76×76 | 415 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193H-3K1 | 80×80 | 76×76 | 415 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194P-3K1 | 80×80 | 76×76 | 395 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193P-3K1 | 80×80 | 76×76 | 405 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB192P-3K1 | 80×80 | 76×76 | 415 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194I-2K1 | 120×120 | 111×111 | 265 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195I-2K1 | 120×120 | 111×111 | 265 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194U-2K1 | 120×120 | 111×111 | 265 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-2K1 | 120×120 | 111×111 | 265 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194F-2K1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194H-2K1 | 120×120 | 111×111 | 415 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193H-2K1 | 120×120 | 111×111 | 415 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194P-2K1 | 120×120 | 111×111 | 395 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193P-2K1 | 120×120 | 111×111 | 405 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB192P-2K1 | 120×120 | 111×111 | 415 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194Z-2K4-3I AOB194Z-2K4-3U AOB194Z-2K4-UIF | 120×120 | 111×111 | 485 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带三路继电器触点输出 |
| AOB194I-4K1 | 120×60 | 115×55 | 265 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195I-4K1 | 120×60 | 115×55 | 265 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194U-4K1 | 120×60 | 115×55 | 265 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB195U-4K1 | 120×60 | 115×55 | 265 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194F-4K1 | 120×60 | 115×55 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194H-4K1 | 120×60 | 115×55 | 415 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193H-4K1 | 120×60 | 115×55 | 415 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194P-4K1 | 120×60 | 115×55 | 395 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB193P-4K1 | 120×60 | 115×55 | 405 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB192P-4K1 | 120×60 | 115×55 | 415 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路继电器触点输出 |
| AOB194I-8B1 | 48×48 | 45×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-8B1 | 48×48 | 45×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194U-8B1 | 48×48 | 45×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195U-8B1 | 48×48 | 45×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-5B1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-5B1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194U-5B1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195U-5B1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194F-5B1 | 96×48 | 92×45 | 315 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194H-5B1 | 96×48 | 92×45 | 440 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193H-5B1 | 96×48 | 92×45 | 440 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194P-5B1 | 96×48 | 92×45 | 420 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193P-5B1 | 96×48 | 92×45 | 430 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB192P-5B1 | 96×48 | 92×45 | 440 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-7B1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-7B1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194U-7B1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195U-7B1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194F-7B1 | 72×72 | 68×68 | 315 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194H-7B1 | 72×72 | 68×68 | 440 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193H-7B1 | 72×72 | 68×68 | 440 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194P-7B1 | 72×72 | 68×68 | 420 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193P-7B1 | 72×72 | 68×68 | 430 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB192P-7B1 | 72×72 | 68×68 | 440 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-9B1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-9B1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194U-9B1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195U-9B1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194F-9B1 | 96×96 | 92×92 | 315 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194H-9B1 | 96×96 | 92×92 | 440 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193H-9B1 | 96×96 | 92×92 | 440 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194P-9B1 | 96×96 | 92×92 | 420 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193P-9B1 | 96×96 | 92×92 | 430 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB192P-9B1 | 96×96 | 92×92 | 440 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194Z-9B4-3I AOB194Z-9B4-3U AOB194Z-9B4-UIF | 96×96 | 92×92 | 560 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带三路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-1B1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-1B1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194U-1B1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB195U-1B1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194F-1B1 | 160×80 | 152×76 | 315 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194H-1B1 | 160×80 | 152×76 | 440 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193H-1B1 | 160×80 | 152×76 | 440 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194P-1B1 | 160×80 | 152×76 | 420 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193P-1B1 | 160×80 | 152×76 | 430 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB192P-1B1 | 160×80 | 152×76 | 440 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-3B1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-3B1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194U-3B1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195U-3B1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194F-3B1 | 80×80 | 76×76 | 315 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194H-3B1 | 80×80 | 76×76 | 440 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193H-3B1 | 80×80 | 76×76 | 440 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194P-3B1 | 80×80 | 76×76 | 420 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193P-3B1 | 80×80 | 76×76 | 430 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB192P-3B1 | 80×80 | 76×76 | 440 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-2B1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-2B1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194U-2B1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195U-2B1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194F-2B1 | 120×120 | 111×111 | 315 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194H-2B1 | 120×120 | 111×111 | 440 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193H-2B1 | 120×120 | 111×111 | 440 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194P-2B1 | 120×120 | 111×111 | 420 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193P-2B1 | 120×120 | 111×111 | 430 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB192P-2B1 | 120×120 | 111×111 | 440 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194Z-2B4-3I AOB194Z-2B4-3U AOB194Z-2B4-UIF | 120×120 | 111×111 | 560 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带三路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-4B1 | 120×60 | 115×45 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195I-4B1 | 120×60 | 115×45 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194U-4B1 | 120×60 | 115×45 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB195U-4B1 | 120×60 | 115×45 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194F-4B1 | 120×60 | 115×45 | 315 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194H-4B1 | 120×60 | 115×45 | 440 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193H-4B1 | 120×60 | 115×45 | 440 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194P-4B1 | 120×60 | 115×45 | 420 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB193P-4B1 | 120×60 | 115×45 | 430 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB192P-4B1 | 120×60 | 115×45 | 440 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带一路模拟量输出4－20mA |
| AOB194I-8T1 | 48×48 | 92×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-8T1 | 48×48 | 92×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-8T1 | 48×48 | 92×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-8T1 | 48×48 | 92×45 | 290 | 36 | 380×250×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-5T1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-5T1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-5T1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-5T1 | 96×48 | 92×45 | 290 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194F-5T1 | 96×48 | 92×45 | 315 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194H-5T1 | 96×48 | 92×45 | 440 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193H-5T1 | 96×48 | 92×45 | 440 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194P-5T1 | 96×48 | 92×45 | 420 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193P-5T1 | 96×48 | 92×45 | 430 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB192P-5T1 | 96×48 | 92×45 | 440 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-7T1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-7T1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-7T1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-7T1 | 72×72 | 68×68 | 290 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194F-7T1 | 72×72 | 68×68 | 315 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194H-7T1 | 72×72 | 68×68 | 440 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193H-7T1 | 72×72 | 68×68 | 440 | 36 | 425×290×300 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194P-7T1 | 72×72 | 68×68 | 420 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193P-7T1 | 72×72 | 68×68 | 430 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB192P-7T1 | 72×72 | 68×68 | 440 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194Z-7T4-3I AOB194Z-7T4-3U AOB194Z-7T4-UIF | 72×72 | 68×68 | 480 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194Z-7T4-UIP | 72×72 | 68×68 | 630 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-9T1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-9T1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-9T1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-9T1 | 96×96 | 92×92 | 290 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带R485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194F-9T1 | 96×96 | 92×92 | 315 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194H-9T1 | 96×96 | 92×92 | 440 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193H-9T1 | 96×96 | 92×92 | 440 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194P-9T1 | 96×96 | 92×92 | 420 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193P-9T1 | 96×96 | 92×92 | 430 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB192P-9T1 | 96×96 | 92×92 | 440 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194Z-9T4-3I AOB194Z-9T4-3U AOB194Z-9T4-UIF | 96×96 | 92×92 | 480 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194Z-9T4-UIP | 96×96 | 92×92 | 630 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-1T1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-1T1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-1T1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-1T1 | 160×80 | 152×76 | 290 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194F-1T1 | 160×80 | 152×76 | 315 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194H-1T1 | 160×80 | 152×76 | 440 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193H-1T1 | 160×80 | 152×76 | 440 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194P-1T1 | 160×80 | 152×76 | 420 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193P-1T1 | 160×80 | 152×76 | 430 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB192P-1T1 | 160×80 | 152×76 | 440 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-3T1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-3T1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-3T1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-3T1 | 80×80 | 76×76 | 290 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194F-3T1 | 80×80 | 76×76 | 315 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194H-3T1 | 80×80 | 76×76 | 440 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193H-3T1 | 80×80 | 76×76 | 440 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194P-3T1 | 80×80 | 76×76 | 420 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193P-3T1 | 80×80 | 76×76 | 430 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB192P-3T1 | 80×80 | 76×76 | 440 | 36 | 425×310×325 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-2T1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-2T1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-2T1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-2T1 | 120×120 | 111×111 | 290 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194F-2T1 | 120×120 | 111×111 | 315 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194H-2T1 | 120×120 | 111×111 | 440 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193H-2T1 | 120×120 | 111×111 | 440 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194P-2T1 | 120×120 | 111×111 | 420 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193P-2T1 | 120×120 | 111×111 | 430 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB192P-2T1 | 120×120 | 111×111 | 440 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194Z-2T4-3I AOB194Z-2T4-3U AOB194Z-2T4-UIF | 120×120 | 111×111 | 480 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194Z-2T4-UIP | 120×120 | 111×111 | 630 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-4T1 | 120×60 | 115×55 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195I-4T1 | 120×60 | 115×55 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194U-4T1 | 120×60 | 115×55 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB195U-4T1 | 120×60 | 115×55 | 290 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194F-4T1 | 120×60 | 115×55 | 315 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194H-4T1 | 120×60 | 115×55 | 440 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193H-4T1 | 120×60 | 115×55 | 440 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194P-4T1 | 120×60 | 115×55 | 420 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB193P-4T1 | 120×60 | 115×55 | 430 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB192P-4T1 | 120×60 | 115×55 | 440 | 30 | 395×305×330 |  |  | 带R485通讯输出 |
| AOB194I-5R1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195I-5R1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194U-5R1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195U-5R1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194F-5R1 | 96×48 | 92×45 | 350 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194H-5R1 | 96×48 | 92×45 | 475 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB193H-5R1 | 96×48 | 92×45 | 475 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194P-5R1 | 96×48 | 92×45 | 455 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB193P-5R1 | 96×48 | 92×45 | 465 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB192P-5R1 | 96×48 | 92×45 | 475 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194I-9R1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195I-9R1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194U-9R1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195U-9R1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194F-9R1 | 96×96 | 92×92 | 350 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194H-9R1 | 96×96 | 92×92 | 475 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB193H-9R1 | 96×96 | 92×92 | 475 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194P-9R1 | 96×96 | 92×92 | 455 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB193P-9R1 | 96×96 | 92×92 | 465 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB192P-9R1 | 96×96 | 92×92 | 475 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194I-1R1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195I-1R1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194U-1R1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195U-1R1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194F-1R1 | 160×80 | 152×76 | 350 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194H-1R1 | 160×80 | 152×76 | 475 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB193H-1R1 | 160×80 | 152×76 | 475 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194P-1R1 | 160×80 | 152×76 | 455 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB193P-1R1 | 160×80 | 152×76 | 465 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB192P-1R1 | 160×80 | 152×76 | 475 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194I-2R1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195I-2R1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194U-2R1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB195U-2R1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194F-2R1 | 120×120 | 111×111 | 350 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194H-2R1 | 120×120 | 111×111 | 475 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB193H-2R1 | 120×120 | 111×111 | 475 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194P-2R1 | 120×120 | 111×111 | 455 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB193P-2R1 | 120×120 | 111×111 | 465 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB192P-2R1 | 120×120 | 111×111 | 475 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和模拟量输出 |
| AOB194I-5S1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-5S1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194U-5S1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-5S1 | 96×48 | 92×45 | 325 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-5S1 | 96×48 | 92×45 | 350 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-5S1 | 96×48 | 92×45 | 475 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-5S1 | 96×48 | 92×45 | 475 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-5S1 | 96×48 | 92×45 | 455 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-5S1 | 96×48 | 92×45 | 465 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-5S1 | 96×48 | 92×45 | 475 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-9S1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-9S1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-9S1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-9S1 | 96×96 | 92×92 | 325 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-9S1 | 96×96 | 92×92 | 350 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-9S1 | 96×96 | 92×92 | 475 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-9S1 | 96×96 | 92×92 | 475 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-9S1 | 96×96 | 92×92 | 455 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-9S1 | 96×96 | 92×92 | 465 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-9S1 | 96×96 | 92×92 | 475 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-1S1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-1S1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-1S1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-1S1 | 160×80 | 152×76 | 325 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-1S1 | 160×80 | 152×76 | 350 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-1S1 | 160×80 | 152×76 | 475 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB193H-1S1 | 160×80 | 152×76 | 475 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-1S1 | 160×80 | 152×76 | 455 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-1S1 | 160×80 | 152×76 | 465 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-1S1 | 160×80 | 152×76 | 475 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-2S1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-2S1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-2S1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-2S1 | 120×120 | 111×111 | 325 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-2S1 | 120×120 | 111×111 | 350 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-2S1 | 120×120 | 111×111 | 475 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-2S1 | 120×120 | 111×111 | 475 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-2S1 | 120×120 | 111×111 | 455 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-2S1 | 120×120 | 111×111 | 465 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-2S1 | 120×120 | 111×111 | 475 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-5D1 | 96×48 | 92×45 | 350 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-5D1 | 96×48 | 92×45 | 350 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-5D1 | 96×48 | 92×45 | 350 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-5D1 | 96×48 | 92×45 | 350 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-5D1 | 96×48 | 92×45 | 375 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-5D1 | 96×48 | 92×45 | 500 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-5D1 | 96×48 | 92×45 | 500 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-5D1 | 96×48 | 92×45 | 480 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-5D1 | 96×48 | 92×45 | 490 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-5D1 | 96×48 | 92×45 | 500 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194I-9D1 | 96×96 | 92×92 | 350 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-9D1 | 96×96 | 92×92 | 350 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-9D1 | 96×96 | 92×92 | 350 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-9D1 | 96×96 | 92×92 | 350 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-9D1 | 96×96 | 92×92 | 375 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-9D1 | 96×96 | 92×92 | 500 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-9D1 | 96×96 | 92×92 | 500 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-9D1 | 96×96 | 92×92 | 480 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-9D1 | 96×96 | 92×92 | 490 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-9D1 | 96×96 | 92×92 | 500 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-1D1 | 160×80 | 152×76 | 350 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-1D1 | 160×80 | 152×76 | 350 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-1D1 | 160×80 | 152×76 | 350 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-1D1 | 160×80 | 152×76 | 350 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-1D1 | 160×80 | 152×76 | 375 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-1D1 | 160×80 | 152×76 | 500 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-1D1 | 160×80 | 152×76 | 500 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-1D1 | 160×80 | 152×76 | 480 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-1D1 | 160×80 | 152×76 | 490 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-1D1 | 160×80 | 152×76 | 500 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-2D1 | 120×120 | 111×111 | 350 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-2D1 | 120×120 | 111×111 | 350 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-2D1 | 120×120 | 111×111 | 350 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-2D1 | 120×120 | 111×111 | 350 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB194F-2D1 | 120×120 | 111×111 | 375 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-2D1 | 120×120 | 111×111 | 500 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-2D1 | 120×120 | 111×111 | 500 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-2D1 | 120×120 | 111×111 | 480 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-2D1 | 120×120 | 111×111 | 490 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-2D1 | 120×120 | 111×111 | 500 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-5N1 | 96×48 | 92×45 | 375 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-5N1 | 96×48 | 92×45 | 375 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-5N1 | 96×48 | 92×45 | 375 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-5N1 | 96×48 | 92×45 | 375 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-5N1 | 96×48 | 92×45 | 400 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-5N1 | 96×48 | 92×45 | 525 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-5N1 | 96×48 | 92×45 | 525 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-5N1 | 96×48 | 92×45 | 505 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-5N1 | 96×48 | 92×45 | 515 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-5N1 | 96×48 | 92×45 | 525 | 45 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-9N1 | 96×96 | 92×92 | 525 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-9N1 | 96×96 | 92×92 | 375 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-9N1 | 96×96 | 92×92 | 375 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-9N1 | 96×96 | 92×92 | 375 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-9N1 | 96×96 | 92×92 | 400 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-9N1 | 96×96 | 92×92 | 525 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-9N1 | 96×96 | 92×92 | 525 | 36 | 470×325×380 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-9N1 | 96×96 | 92×92 | 505 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB193P-9N1 | 96×96 | 92×92 | 515 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-9N1 | 96×96 | 92×92 | 525 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-1N1 | 160×80 | 152×76 | 375 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-1N1 | 160×80 | 152×76 | 375 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-1N1 | 160×80 | 152×76 | 375 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-1N1 | 160×80 | 152×76 | 375 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-1N1 | 160×80 | 152×76 | 400 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-1N1 | 160×80 | 152×76 | 525 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-1N1 | 160×80 | 152×76 | 525 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-1N1 | 160×80 | 152×76 | 505 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-1N1 | 160×80 | 152×76 | 515 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-1N1 | 160×80 | 152×76 | 525 | 18 | 395×310×390 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194I-2N1 | 120×120 | 111×111 | 375 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195I-2N1 | 120×120 | 111×111 | 375 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194U-2N1 | 120×120 | 111×111 | 375 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB195U-2N1 | 120×120 | 111×111 | 375 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194F-2N1 | 120×120 | 111×111 | 400 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194H-2N1 | 120×120 | 111×111 | 525 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193H-2N1 | 120×120 | 111×111 | 525 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB194P-2N1 | 120×120 | 111×111 | 505 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB193P-2N1 | 120×120 | 111×111 | 515 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |
| AOB192P-2N1 | 120×120 | 111×111 | 525 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带继电器触点输出、模拟量输出和RS485通讯输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB192E-2T4 | 120×120 | 111×111 | 1200 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-9T4 | 96×96 | 92×92 | 1200 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-2S4 | 120×120 | 111×111 | 1300 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |
| AOB192E-9S4 | 96×96 | 92×92 | 1300 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |
| AOB192E-2D4 | 120×120 | 111×111 | 1400 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |
| AOB192E-9D4 | 96×96 | 92×92 | 1400 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |
| AOB192E-2T7 | 120×120 | 111×111 | 1200 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-9T7 | 96×96 | 92×92 | 1200 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-2S7 | 120×120 | 111×111 | 1300 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |
| AOB192E-9S7 | 96×96 | 92×92 | 1300 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |
| AOB192E-2D7 | 120×120 | 111×111 | 1400 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |
| AOB192E-9D7 | 96×96 | 92×92 | 1400 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |
| AOB192E-2T9 | 120×120 | 111×111 | 1200 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-9T9 | 96×96 | 92×92 | 1200 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-2S9 | 120×120 | 111×111 | 1300 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB192E-9S9 | 96×96 | 92×92 | 1300 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |
| AOB192E-2D9 | 120×120 | 111×111 | 1400 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |
| AOB192E-9D9 | 96×96 | 92×92 | 1400 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |
| AOB192E-2TY | 120×120 | 111×111 | 1500 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-9TY | 96×96 | 92×92 | 1500 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出和四路开关量输入 |
| AOB192E-2SY | 120×120 | 111×111 | 1600 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |
| AOB192E-9SY | 96×96 | 92×92 | 1600 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路开关量输出 |
| AOB192E-2DY | 120×120 | 111×111 | 1700 | 18 | 445×295×345 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |
| AOB192E-9DY | 96×96 | 92×92 | 1700 | 45 | 425×300×390 |  |  | 带RS485通讯输出、二路电能脉输出、四路开关量输入和四路变送输出 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB294I-8X1 | 48×48 | 45×45 | 90 | 48 | 365×230×270 |  |  | 可设置电流互感器变比（1－9999倍） |
| AOB294I-8K1 | 48×48 | 45×45 | 135 | 48 | 365×230×270 |  |  | 电流表+1路报警输出 |
| AOB294U-8X1 | 48×48 | 45×45 | 90 | 48 | 365×230×270 |  |  | 单相电压表 |
| AOB294U-8K1 | 48×48 | 45×45 | 135 | 48 | 365×230×270 |  |  | 单相电压表+1路报警输出 |
| AOB292U-8X1 | 48×48 | 45×45 | 130 | 48 | 365×230×270 |  |  | 三相电压表 |
| AOB294I-5X1 | 96×48 | 92×45 | 90 | 45 | 395×310×390 |  |  | 可设置电流互感器变比（1－9999倍） |
| AOB294I-5K1 | 96×48 | 92×45 | 135 | 45 | 395×310×390 |  |  | 电流表+1路报警输出 |
| AOB294U-5X1 | 96×48 | 92×45 | 90 | 45 | 395×310×390 |  |  | 单相电压表 |
| AOB294U-5K1 | 96×48 | 92×45 | 135 | 45 | 395×310×390 |  |  | 单相电压表+1路报警输出 |
| AOB292U-5X1 | 96×48 | 92×45 | 130 | 45 | 395×310×390 |  |  | 三相电压表 |
| AOB294I-7X1 | 72×72 | 68×68 | 90 | 36 | 325×290×300 |  |  | 可设置电流互感器变比（1－9999倍） |
| AOB294I-7K1 | 72×72 | 68×68 | 135 | 36 | 325×290×300 |  |  | 电流表+1路报警输出 |
| AOB294U-7X1 | 72×72 | 68×68 | 90 | 36 | 325×290×300 |  |  | 单相电压表 |
| AOB294U-7K1 | 72×72 | 68×68 | 135 | 36 | 325×290×300 |  |  | 单相电压表+1路报警输出 |
| AOB292U-7X1 | 72×72 | 68×68 | 130 | 36 | 325×290×300 |  |  | 三相电压表 |
| AOB294I-9X1 | 96×96 | 92×92 | 90 | 36 | 470×325×380 |  |  | 可设置电流互感器变比（1－9999倍） |
| AOB294I-9K1 | 96×96 | 92×92 | 135 | 36 | 470×325×380 |  |  | 电流表+1路报警输出 |
| AOB294U-9X1 | 96×96 | 92×92 | 90 | 36 | 470×325×380 |  |  | 单相电压表 |
| AOB294U-9K1 | 96×96 | 92×92 | 135 | 36 | 470×325×380 |  |  | 单相电压表+1路报警输出 |
| AOB292U-9X1 | 96×96 | 92×92 | 130 | 36 | 470×325×380 |  |  | 三相电压表 |
| AOB292Z-9X4-3I | 96×96 | 92×92 | 230 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表 |
| AOB292Z-9X6-IU | 96×96 | 92×92 | 300 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表 |
| AOB292Z-9X5-IUF | 96×96 | 92×92 | 370 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表+1频率表 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB292Z-9X5-IUHF | 96×96 | 92×92 | 480 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表+1频率表+1功率因数 |
| AOB292Z-9K5-IUHF | 96×96 | 92×92 | 600 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表+1频率表+1功率因数+4路开关量输出 |
| AOB292Z-9B5-IUHF | 96×96 | 92×92 | 700 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表+1频率表+1功率因数+4路变送输出 |
| AOB292Z-9T5-IUHF | 96×96 | 92×92 | 600 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表+1频率表+1功率因数+RS485通讯接口 |
| AOB292Z-9S5-IUHF | 96×96 | 92×92 | 700 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表+1频率表+1功率因数+4路开关量输出+RS485通讯接口 |
| AOB292Z-9D5-IUHF | 96×96 | 92×92 | 800 | 36 | 450×365×395 |  |  | 多功能组合仪表-3电流表+6电压表+1频率表+1功率因数+4路变送输出+RS485通讯接口 |
| AOB292E-9T5 | 96×96 | 92×92 | 1200 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带RS485通讯接口、二路电能脉冲输出和四路开关量输入的网络分析仪表 |
| AOB292E-9S5 | 96×96 | 92×92 | 1350 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带RS485通讯接口、二路电能脉冲输出、四路开关量输入和四路开关量输出的网络分析仪表 |
| AOB292E-9D5 | 96×96 | 92×92 | 1500 | 36 | 450×365×395 |  |  | 带RS485通讯接口、二路电能脉冲输出、四路开关量输入和四路变送输出的网络分析仪表 |

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB3T-DCV | 69×42 | 66×40 | 35 |  |  |  |  | 数字直流电压面板表 |
| AOB3T-ACV | 69×42 | 66×40 | 35 |  |  |  |  | 数字交流电压面板表 |
| AOB3T-DCI | 69×42 | 66×40 | 37 |  |  |  |  | 数字直流电流面板表 |
| AOB3T-ACI | 69×42 | 66×40 | 39 |  |  |  |  | 数字交流电流面板表 |
| AOB4T-DCV | 79×42 | 76×40 | 37 |  |  |  |  | 数字直流电压面板表 |
| AOB4T-ACV | 79×42 | 76×40 | 37 |  |  |  |  | 数字交流电压面板表 |
| AOB4T-DCI | 79×42 | 76×40 | 39 |  |  |  |  | 数字直流电流面板表 |
| AOB4T-ACI | 79×42 | 76×40 | 41 |  |  |  |  | 数字交流电流面板表 |

以上面板表供电电源为DC 5V，可定做AC/DC 8～12V供电电源另加2元

产品价格明细表                          等级0.5%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB508-A21 | 96×96 | 92×92 | 110 | 36 | 450×365×395 |  |  | 一路继电器触点开关输出和一路报警输出，输入信号（0：K；1：S；2：E；3：J；4：Cu50；5：Pt100；6：0-5V；7：1-5V；8：0-20mA；9：4-20mA）仪表内部自由选择 |
| AOB508-D21 | 72×72 | 68×68 | 110 | 36 | 425×290×300 |  |  |  |
| AOB508-E21 | 48×96 | 45×92 | 110 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-F21 | 96×48 | 92×45 | 110 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-G21 | 48×48 | 45×45 | 140 | 36 | 380×250×300 |  |  |  |
| AOB508-H21 | 160×80 | 152×76 | 140 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-S21 | 80×160 | 76×152 | 140 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-A41 | 96×96 | 92×92 | 110 | 36 | 450×365×395 |  |  | 固态继电器驱动电压输出和一路报警输出，输入信号（0：K；1：S；2：E；3：J；4：Cu50；5：Pt100；6：0-5V；7：1-5V；8：0-20mA；9：4-20mA）仪表内部自由选择 |
| AOB508-D41 | 72×72 | 68×68 | 110 | 36 | 425×290×300 |  |  |  |
| AOB508-E41 | 48×96 | 45×92 | 110 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-F41 | 96×48 | 92×45 | 110 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-G41 | 48×48 | 45×45 | 140 | 36 | 380×250×300 |  |  |  |
| AOB508-H41 | 160×80 | 152×76 | 140 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-S41 | 80×160 | 76×152 | 140 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-A61 | 96×96 | 92×92 | 160 | 36 | 450×365×395 |  |  | 单相可控硅过零触发信号输出和一路报警输出，输入信号，（0：K；1：S；2：E；3：J；4：Cu50；5：Pt100；6：0-5V；7：1-5V；8：0-20mA；9：4-20mA）仪表内部自由选择 |
| AOB508-D61 | 72×72 | 68×68 | 160 | 36 | 425×290×300 |  |  |  |
| AOB508-E61 | 48×96 | 45×92 | 160 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-F61 | 96×48 | 92×45 | 160 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-G61 | 48×48 | 45×45 | 180 | 36 | 380×250×300 |  |  |  |
| AOB508-H61 | 160×80 | 152×76 | 180 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB508-S61 | 80×160 | 76×152 | 180 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |

产品价格明细表                          等级0.2%

| 产品型号 | 面板尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 单价/只 (RMB) | 装箱数 (只) | 外箱尺寸 (mm) | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOB808-A | 96×96 | 92×92 | 235 | 36 | 450×365×395 |  |  | 可另加L2、L4、G、W1、X、X5、K1、K5/K7、S、U24、U12、U10、U5模块 |
| AOB5808-D | 72×72 | 68×68 | 235 | 36 | 425×290×300 |  |  |  |
| AOB808-E | 48×96 | 45×92 | 235 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB808-F | 96×48 | 92×45 | 235 | 45 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB808-G | 48×48 | 45×45 | 260 | 36 | 380×250×300 |  |  |  |
| AOB808-H | 160×80 | 152×76 | 245 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |
| AOB808-S | 80×160 | 76×152 | 245 | 18 | 395×310×390 |  |  |  |

注： (1)  上表中所列出的仪表价格并不包含模块的价格，增加模块时需另加模块价（请参见下页模块价格明细表）。

- 不同外形的仪表所支持的模块数量有所不同，其中AOB808-G仪表只支持二个模块；AOB808-D仪表只支持三个模块；其余外型最多支持四个模块。

模块价格明细表

| 模块名称 | 模块规格 | 技术参数 | 单价/只（RMB） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器触点开关输出（报警输出） | L2 | 常开+常闭触点（压敏电阻吸收）触点容量：30VDC/1A，250VAC/1A | 25 |  |
| 继电器触点开关输出（控制输出） | L4 | 常开+常闭触点（压敏电阻吸收）触点容量：30VDC/5A，250VAC/5A | 35 |  |
| 固态继电器驱动电压输出 | G | 输出电压：DC12V/25mA，具有输出短路保护功能 | 35 |  |
| 可控硅无触点开关输出 | W1 | 常开式，100～240VAC/0.2A（持续），2A（20mS瞬时，重复周期>5秒）；推荐用于控制100A以下的交流接触器 | 60 |  |
| 直流电流输出 | X | 光电隔离，用于控制或变送（0.5级）输出，输出电压>10.5VDC，0～10mA，0～20mA， 4～20mA可自由切换，分辨率不低于0.1% | 60 |  |
| 直流电压输出 | X5 | 光电隔离，用于控制或变送（0.5级）输出，输出阻抗压强度50Ω，0～5V，1～5V可自由切换，分辨率不低于0.1% | 60 |  |
| 单相可控硅过零触发输出 | K1 | 100～380VAC,自动适应电网频率，可触发5～500A的双向可控硅或二个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 | 60 |  |
| 单相可控硅移相触发输出 | K5/K7 | K5：220～380VAC/K7：110～220VAC，自动适应电网频率，可触发5～500A的双向可控硅或二个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 | 80 |  |
| RS485通讯接口 | S | 光电隔离 | 60 |  |
| 直流24V馈电电压输出 | U24 | 电源隔离，24V±5%，最大50mA | 25 |  |
| 直流12V馈电电压输出 | U12 | 电源隔离，12V±5%，最大50mA | 25 |  |
| 直流10V馈电电压输出 | U10 | 电源隔离，10V±5%，最大50mA | 25 |  |
| 直流5V馈电电压输出 | U5 | 电源隔离，5V±5%，最大50mA | 25 |  |

备注：多功能表改三电流三电压显示  单价570元