三、变频变压电源

| 序号 | 企业名称 | 商标 | 型号 | 规格 | 抽查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市菊水皇家电子有限公司 | Parwa | 7000 | 0.5kVA | 合格 |  |
| 2 | 易事特电力系统技术有限公司 | East | EA-VFPD | 3kVA | 合格 |  |
| 3 | 深圳市富利通科技开发有限公司 | 富利通 | FLT-3kV | 3kVA | 合格 |  |
| 4 | 惠州创世纪电子有限公司 | 普斯 | PS-61005 | 0.5kVA | 合格 |  |
| 5 | 友美电源设备有限公司 | 友美 | YM-0.5kV | 0.5kVA | 合格 |  |
| 6 | 东莞优玛电气器材有限公司 | 优玛 | YM-1kV | 1kVA | 合格 |  |
| 7 | 南京冠亚电源设备有限公司 | 冠亚 | GF-60 | 0.75kVA | 合格 |  |
| 8 | 扬州双鸿电子有限公司 | SHEKONIC | TJB-2A | 0.5kVA | 合格 |  |
| 9 | 扬州市格尔仕电力电子设备有限责任公司 | 杨辉 | DWW-BP | 0.25kVA | 合格 |  |
| 10 | 艾普斯电源(苏州)有限公司 | APC | AFC-500W | 0.5kVA | 合格 |  |
| 11 | 合肥阳光电源有限公司 | SPS | SF1KD1-60 | 1kVA | 合格 |  |
| 12 | 山东精久科技有限公司 | 精久 | JJ98DD053A | 0.5kVA | 合格 |  |
| 13 | 济南吉力电子有限公司 | JL | JL-1005A | 0.5kVA | 合格 |  |
| 14 | 山东艾诺仪器有限公司 | Ainuo | AN97001H | 1kVA | 合格 |  |